## Equipos
ID Equipo | Nombre del Equipo | Acuerdo Nivel Servicio (DH) | Estado
258S-01 | CALLEJA 2000 TORRE 1 ASC.#1 | 1DH | ACTIVO
258S-02 | CALLEJA 2000 TORRE 1 ASC.#2 | 1DH | ACTIVO
904S-01 | CALLEJA 2000 TORRE 2 ASC.#1 | 1DH | ACTIVO
904S-02 | CALLEJA 2000 TORRE 2 ASC.#2 | 1DH | ACTIVO
068S-01 | PRADOS DE LA CALLEJA TORRE 1 ASC.#1 | 2DH | ACTIVO
068S-02 | PRADOS DE LA CALLEJA TORRE 1 ASC.#2 | 2DH | ACTIVO
068S-03 | PRADOS DE LA CALLEJA TORRE 2 ASC.#1 | 2DH | ACTIVO
068S-04 | PRADOS DE LA CALLEJA TORRE 2 ASC.#2 | 2DH | ACTIVO
068S-05 | PRADOS DE LA CALLEJA TORRE 3 ASC.#1 | 3DH | ACTIVO
068S-06 | PRADOS DE LA CALLEJA TORRE 3 ASC.#2 | 3DH | ACTIVO
068S-07 | PRADOS DE LA CALLEJA TORRE 4 ASC.#1 | 3DH | ACTIVO
068S-08 | PRADOS DE LA CALLEJA TORRE 4 ASC.#2 | 3DH | ACTIVO
1238S-01 | RINCON DE LA CALLEJA ASC.#1 | 4DH | ACTIVO
1738S-01 | ESPACIO 127 ASC.#1 | 4DH | ACTIVO
1738S-02 | ESPACIO 127 ASC.#2 | 4DH | ACTIVO
3428S-01 | AZAFRAN ASC.#1 | 4DH | ACTIVO
744S-01 | CALLEJA PARK TORRE 2 ASC.#1 | 5DH | ACTIVO
732S-01 | CALLEJA PARK TORRE 1 ASC.#1 | 5DH | ACTIVO
782S-01 | CALLEJA PARK TORRE 3 ASC.#1 | 5DH | ACTIVO
3760S-01 | MONTSERRAT 127 ASC.#1 | 5DH | ACTIVO
514S-01 | ISNOS ASC.#1 | 6DH | ACTIVO
514S-02 | ISNOS ASC.#2 | 6DH | ACTIVO
547S-01 | TABAGO 4 ASC.#1 | 6DH | ACTIVO
547S-02 | TABAGO 4 ASC.#2 | 6DH | ACTIVO
646S-01 | MANHATAN CENTER ASC.#1 | 7DH | ACTIVO
646S-02 | MANHATAN CENTER ASC.#2 | 7DH | ACTIVO
1897S-01 | ZYNNIA PARK ASC.#1 | 7DH | ACTIVO
066S-01 | GAVIOTAS ASC.#1 | 8DH | ACTIVO
102S-01 | PINOS DEL COUNTRY ASC.#1 | 8DH | ACTIVO
094S-01 | CAROLINA COUNTRY PLAZA ASC.#1 | 8DH | ACTIVO
242S-01 | TORRE ALCALA ASC.#1 | 9DH | ACTIVO
1960S-01 | ATRIUM ASC.#1 | 9DH | ACTIVO
1960S-02 | ATRIUM ASC.#2 | 9DH | ACTIVO
2242S-01 | KYRIAD ASC.#1 | 9DH | ACTIVO
010S-01 | DESARROLLO ASC.#1 | 10DH | ACTIVO
250S-01 | GOLF COUNTRY ASC.#1 | 10DH | ACTIVO
250S-02 | GOLF COUNTRY ASC.#2 | 10DH | ACTIVO
046S-01 | EL SAMAN ASC.#1 | 10DH | ACTIVO
245S-01 | RUE DE PASSY TORRE A ASC.#1 | 11DH | ACTIVO
245S-02 | RUE DE PASSY TORRE A ASC.#2 | 11DH | ACTIVO
245S-03 | RUE DE PASSY TORRE B ASC.#1 | 11DH | ACTIVO
245S-04 | RUE DE PASSY TORRE B ASC.#2 | 11DH | ACTIVO
146S-04 | HOTEL BOGOTA REGENCY ASC.#4 | 12DH | ACTIVO
4333S-02 | BAU 127 APARTAMENTOS ASC.#2 | 12DH | ACTIVO
1540S-01 | CHATEL BELLASUIZA ASC.#1 | 12DH | ACTIVO
4333S-01 | BAU 127 APARTAMENTOS ASC.#1 | 12DH | ACTIVO
146S-01 | HOTEL BOGOTA REGENCY ASC.#1 | 13DH | INACTIVO
146S-02 | HOTEL BOGOTA REGENCY ASC.#2 | 13DH | INACTIVO
146S-03 | HOTEL BOGOTA REGENCY ASC.#3 | 13DH | INACTIVO
819S-01 | BELLASUIZA PARK 1 ASC.#1 | 14DH | ACTIVO
1605S-01 | AMARANTO ASC.#1 | 14DH | ACTIVO
1605S-02 | AMARANTO ASC.#2 | 14DH | ACTIVO
1936S-01 | DUO ASC.#1 | 14DH | ACTIVO
1497S-01 | CAMINOS DE BELLA SUIZA ASC.#1 | 15DH | ACTIVO
1497S-02 | CAMINOS DE BELLA SUIZA ASC.#2 | 15DH | ACTIVO
6288S-01 | SKYVIEW 127 ASC.1 | 15DH | INACTIVO
627S-01 | UNIVERSIDAD EL BOSQUE ASC.#1 | 16DH | ACTIVO
1920S-01 | SENDEROS DE BELLASUIZA ASC.#1 | 16DH | ACTIVO
1920S-02 | SENDEROS DE BELLASUIZA ASC.#2 | 16DH | ACTIVO
1654S-01 | TRES PARQUES ASC.#1 | 17DH | ACTIVO
2295S-01 | BOREAL ASC.#1 | 17DH | ACTIVO
2295S-02 | BOREAL ASC.#2 | 17DH | ACTIVO
4696S-01 | IMAGEN 127 ASC.#1 | SA2 | ACTIVO
4696S-02 | IMAGEN 127 ASC.#2 | SA2 | ACTIVO
4696S-03 | IMAGEN 127 ASC.#3 | SA2 | ACTIVO

## Hallazgos
ID Equipo | ID Hallazgo | Fecha Mantenimiento | Tipo Mantenimiento | Módulo | Descripción del Hallazgo | cotizacion | Observación | Estado | Fecha Solución
258S-01
258S-02
904S-01
904S-02
068S-01
068S-02
068S-03
068S-04
068S-05
068S-06
068S-07
068S-08
1238S-01
1738S-01
1738S-02
3428S-01
744S-01
732S-01
782S-01
3760S-01
514S-01
514S-02
547S-01
547S-02
646S-01 | HLL1 | 2026-06-25 | PREVNTIVO | POZO 1 | CAMBIO GOBERNADOR | SI | SE ENVIO COTIZACION | PENDIENTE
646S-02 | HLL2 | 2026-06-25 | PREVNTIVO | POZO 1 | CAMBIO GOBERNADOR | SI | SE ENVIO COTIZACION | PENDIENTE
1897S-01
066S-01
102S-01 | HLL3 | 2026-06-25 | preventivo | control | se pide fuente rkp | no | no funciona citofonia | pendiente
094S-01
242S-01
1960S-01
1960S-02
2242S-01
010S-01
250S-01
250S-02
046S-01
245S-01 | HLL4 | 2026-06-25 | PREVENTIVO | PUERTAS | CAMBIO DE GUAYAS | NO | SE ENCUENTRAN YA LOS INSUMOS | PENDIENTE
245S-02 | HLL5 | 2026-06-25 | PREVENTIVO | PUERTAS | CAMBIO DE GUAYAS | NO | SE ENCUENTRAN YA LOS INSUMOS | PENDIENTE
245S-03 | HLL6 | 2026-06-25 | PREVNTIVO | CONTROL | limpieza | no | se piden insumos | pendiente
245S-04 | HLL7 | 2026-06-25 | PREVENTIVO | OPERADOR | cambio de patin de cabina | no | na | solucionado | 2026-06-25
146S-04
4333S-02
1540S-01 | HLL8 | 2026-06-25 | PREVENTIVO | POZO1 | limpieza y lubricacion de cables | NA | Se piden insumo | pendiente
4333S-01
146S-01
146S-02
146S-03
819S-01
1605S-01
1605S-02
1936S-01
1497S-01
1497S-02
6288S-01
627S-01
1920S-01
1920S-02
1654S-01
2295S-01 | HLL9 | 2026-06-25 | PREVENTIVO | CONTROL | Se evidencia fuente con ruido lo que se debe a que esta llegando a el final d su vida util | no | NA | pendiente
2295S-02
4696S-01
4696S-02
4696S-03
1540S-01 | HLL10 | 2026-06-25 | PREVENTIVO | CONTROL | DESGASTE | SI | NA | PENDIENTE
102S-01 | HLL11 | 2026-06-25 | preventivo | PUERTAS | LIMPIEZA | no | SE PIDEN INSUMOS | pendiente

## Plantillas
Módulo | Plantilla Observaciones
VERIFICACION DE SEGURIDAD Y CALIDAD | Se realiza inspección visual de la cabina, verificando el correcto funcionamiento de la iluminación, el estado de los pasamanos y de los espejos, confirmando que no presenten daños o desprendimientos. Asimismo, se inspecciona el cuarto de máquinas y el foso (pit), comprobando que se encuentren limpios, ordenados, secos y sin presencia de humedad o elementos que afecten la operación del ascensor, de acuerdo con los lineamientos de la NTC 5926-1 para garantizar condiciones seguras de funcionamiento.
LIMPIEZA L1 | Se realiza limpieza e inspección de la sala de máquinas, verificando que cuente con iluminación adecuada, ausencia de humedad, filtraciones y elementos ajenos al equipo. Asimismo, se limpia la máquina, su bancada y el limitador de velocidad, verificando el estado de sus componentes visibles. De igual manera, se efectúa la limpieza e inspección interna y externa de los gabinetes de control y cajas de conexiones, con el fin de mantener condiciones óptimas para la operación y facilitar la detección de posibles anomalías durante el mantenimiento.
LIMPIEZA L2 | Se realiza limpieza e inspección de la cabina, verificando el estado del falso techo, la iluminación, el panel de operación (COP), los quicios y las pisaderas. Asimismo, se efectúa la limpieza del techo de cabina, operador de puertas, hojas, marcos, correderas, sistemas de retroceso, faldón y puertas de piso, incluyendo cabezales, patines y guías. Estas actividades permiten mantener los componentes en óptimas condiciones, facilitar la detección de anomalías y garantizar un funcionamiento seguro y confiable del ascensor.
LIMPIEZA L3 | Se realiza limpieza e inspección del pozo y del contrapeso, incluyendo vigas, rieles, guías, brackets, poleas, terminales, deslizaderas y aceiteras (cuando aplica). Asimismo, se efectúa la limpieza del chasis y las pesas del contrapeso, así como del pit o foso, verificando que todos los componentes se encuentren en buen estado, limpios y libres de residuos que puedan afectar el correcto funcionamiento y la seguridad del ascensor.
SISTEMA MAQUINA FRENO | Se realiza mantenimiento preventivo al conjunto de tracción, verificando el estado general de la máquina, poleas y sus componentes. Se efectúa la prueba de deslizamiento, se inspecciona el nivel y estado del aceite, se reaprieta la tornillería y se revisa el sistema de freno, realizando los ajustes mecánicos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las buenas prácticas de mantenimiento.
SISTEMA PARACAIDA, LIMITADOR DE VELOCIDAD Y PESACARGAS | Se realiza inspección complementaria de los componentes del pozo...
SISTEMA SUSPENSION | Se realiza inspección y mantenimiento preventivo de los cables de tracción y del cable del limitador de velocidad, verificando que no presenten hilos rotos, corrosión, deformaciones o desgaste anormal. Asimismo, se comprueba su libre desplazamiento y correcta tensión. De igual manera, se inspecciona el estado de las poleas, verificando que no presenten desgaste excesivo o anomalías, y se realiza limpieza general encima de cabina.
SISTEMA ELECTRIFICACION | Se realiza inspección del cableado y las conexiones eléctricas en el cuarto de máquinas, verificando su estado general y efectuando el reapriete de líneas para garantizar una adecuada continuidad eléctrica. Asimismo, se inspecciona el gabinete de control, desmontando y realizando limpieza de los contactores para eliminar residuos y prolongar su vida útil. Finalmente, se organiza y limpia el cuarto de máquinas, manteniéndolo en condiciones óptimas para una operación segura y un mantenimiento eficiente.
SISTEMA PUERTAS DE CABINA | Se realizó mantenimiento preventivo al sistema operador de puertas, verificando su correcto funcionamiento mecánico y eléctrico. Se efectuó el reapriete de tornillería, la lubricación de las partes móviles y la inspección del mecanismo de apertura y cierre, asegurando un desplazamiento suave, uniforme y sin ruidos anormales. Asimismo, se revisaron y limpiaron los contactos eléctricos del operador, verificando su correcto estado y funcionamiento para garantizar una adecuada respuesta del sistema. Finalmente, se realizaron viajes de prueba, comprobando la correcta apertura y cierre de las puertas en todos los niveles, quedando el equipo operando en condiciones normales.
SISTEMA PUERTAS DE PISO | Se realizó revisión de las puertas de piso, verificando su correcto funcionamiento. Se efectuó reapriete de tornillería y lubricación de partes móviles, así como limpieza de contactos, asegurando una operación correcta y segura. Las puertas quedaron operando en condiciones normales.
actualizar equipo | Se sugiere, de manera preventiva, considerar a futuro la actualización tecnológica del equipo. Debido a su antigüedad, en caso de presentarse una falla en alguna tarjeta, su reparación o reemplazo podría ser complejo. Esta recomendación se realiza únicamente para que los residentes lo tengan en cuenta a futuro, no significa que el equipo vaya a fallar actualmente.
cambio de cables | De manera preventiva, se sugiere comenzar a considerar el cambio de los cables de tracción del ascensor, teniendo en cuenta que actualmente el equipo cuenta con los cables originales de fábrica. Estos elementos están sometidos a esfuerzos constantes, desgaste por fricción y fatiga mecánica, lo que con el tiempo puede generar pérdida de sus propiedades, aparición de hilos rotos o reducción de su diámetro. Aunque el ascensor se encuentra en operación, el envejecimiento de los cables incrementa el riesgo de fallas y afecta la seguridad y confiabilidad del sistema. Por ello, se recomienda planificar su reemplazo de forma anticipada.